DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Sistema Inteligente de Gestão de Energia (SIGE): Monitoramento e Eficiência no Consumo Elétrico.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

| Nome: | RA: |
| --- | --- |
| Preencher aqui Flavio José dos Santos | 23025666 |
| Maria Eduarda Freitas Lopes | 23025447 |
| Felipe Carvalho Paleari | 25027800 |
| Jenifer Jacino Barreto | 23025664 |

Professor responsável

Joao Francisco Trencher Martins

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

| - Projeto Interdisciplinar: |  |
| --- | --- |

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) - Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

O projeto baseia-se na eficiência energética e segurança elétrica, utilizando tecnologias de baixo custo para transformar a relação do usuário com o consumo de energia em tempo real. A iniciativa alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo especificamente o consumo e produção responsáveis (ODS 12), a inovação tecnológica em infraestrutura (ODS 9) e o acesso à energia limpa e eficiente (ODS 7).

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto final constitui-se em um ecossistema integrado de hardware e software: Hardware: Protótipo físico estruturado em maquete (casa inteligente) utilizando Arduino UNO para processamento lógico local, ESP32 para conectividade, sensores de efeito Hall e relés de estado sólido. App Móvel (Cliente): Interface intuitiva para o usuário final realizar o acompanhamento do consumo em tempo real e receber alertas críticos de segurança. Site (Administração SIGE): Portal web destinado à gestão administrativa, permitindo a análise técnica de métricas e auditoria de dados históricos. As evidências englobam o código-fonte documentado, a montagem física do sistema e os protótipos das interfaces digitais.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A intervenção é executada em ambientes residenciais simulados através de uma maquete técnica de alta fidelidade que replica três setores independentes. Este cenário visa mitigar a problemática de quadros elétricos convencionais que carecem de monitoramento individualizado, o que mascara desperdícios e dificulta a prevenção de sobrecargas em instalações reais de baixa tensão.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Consumidores residenciais e gestores de microempresas que buscam previsibilidade financeira e proteção patrimonial. O público apresenta uma carência de 100% em ferramentas de monitoramento ativo, dependendo de faturas mensais reativas para compreender seus gastos, o que limita qualquer capacidade de gestão preventiva.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O foco reside no "descontrole energético estrutural", definido pela invisibilidade do consumo em tempo real e pela ausência de dispositivos capazes de reagir autonomamente a sobrecargas. O objeto de estudo é a criação de um sistema de monitoramento segmentado que identifique anomalias e atue preventivamente no desligamento de cargas, visando extinguir focos de incêndio e desperdícios por equipamentos ineficientes.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese central postula que a integração de uma interface móvel de fácil compreensão com um sistema de proteção automática de alta velocidade poderá reduzir o consumo elétrico em até 20%. A arquitetura híbrida Arduino-ESP32 é a chave para garantir que a proteção local seja imune a latências de rede, enquanto a integração em nuvem viabiliza o controle e a transparência remota.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O Sistema Inteligente de Gestão de Energia (SIGE) propõe uma intervenção tecnológica robusta voltada ao monitoramento e otimização do consumo elétrico residencial e comercial. O projeto responde ao aumento de 12,3% no consumo nacional em 2024 e aos alarmantes índices de acidentes elétricos por sobrecarga. A solução preenche a lacuna de transparência nos dados energéticos através de um ecossistema de Internet das Coisas (IoT) com arquitetura híbrida. Utiliza-se um Arduino para o processamento analógico de sensores ACS712 e um módulo ESP32 dedicado à comunicação sem fio via protocolo MQTT. O sistema físico monitora três circuitos independentes, sinalizando estados de carga via LEDs e operando o desligamento de segurança via relés SSR40DA. O ecossistema é complementado por um aplicativo móvel para o cliente e um portal web administrativo para análise profunda de métricas. Os resultados projetados incluem a mitigação de riscos em tempo inferior a um segundo e a democratização tecnológica para promover a eficiência energética e a segurança na comunidade.

Introdução

O cenário energético brasileiro atual é marcado por um crescimento acelerado da demanda residencial, que atingiu níveis recordes em 2024. Este fenômeno, aliado à complexidade tarifária, sobrecarrega o orçamento das famílias e a operação de pequenos negócios. Paralelamente, a falta de monitoramento reflete em dados críticos de segurança: incêndios por sobrecarga em residências representam a maioria das fatalidades em acidentes elétricos no país. Diante desta urgência, o SIGE surge fundamentado nos preceitos da IoT, integrando sensores de efeito Hall e relés de estado sólido para uma atuação ágil sobre os circuitos. A inovação estrutural reside na segmentação de tarefas: o Arduino UNO atua como unidade de aplicação (lógica e sensores), enquanto o ESP32 gerencia exclusivamente a comunicação. Esta separação evita que oscilações de rede interfiram na proteção local. O tráfego de dados via MQTT possibilita a integração entre hardware, aplicativo e portal web, posicionando o SIGE como uma ferramenta de gestão ativa e transformação social.

Objetivos

O propósito central é o estabelecimento de uma infraestrutura técnica para o monitoramento contínuo da corrente RMS em três circuitos físicos independentes. O sistema visa promover a segurança ativa ao alertar o usuário através de um aplicativo móvel sobre quaisquer anomalias que excedam os limites configurados. No âmbito patrimonial, objetiva-se a interrupção automática do fluxo elétrico em situações de risco crítico via relés SSR, minimizando danos e riscos de incêndio. Por fim, o projeto entrega um portal web administrativo para análise de métricas históricas, permitindo que o gestor tome decisões baseadas em dados reais para otimização de custos e eficiência energética.

Métodos

A metodologia baseia-se na montagem de um protótipo físico integrado a uma infraestrutura de nuvem. O fluxo inicia no sensoriamento, onde sensores ACS712 captam variações de corrente processadas pelo Arduino, que executa cálculos de valor eficaz e a lógica de proteção local. A camada de conectividade utiliza o ESP32 como gateway para publicação de dados em formato JSON via MQTT. A relação dialógica é estabelecida por interfaces digitais: o aplicativo fornece feedbacks e orientações push ao usuário, enquanto o portal web oferece ferramentas de auditoria. Esta abordagem traduz o conhecimento técnico em orientações práticas, promovendo uma mudança na percepção social sobre o uso da energia.

Resultados (ou resultados esperados)

Os resultados projetados para esta intervenção compreendem a capacidade do usuário de identificar, de forma autônoma e precisa, quais equipamentos ou hábitos são responsáveis por picos de consumo, utilizando para isso as métricas consolidadas no portal web administrativo. Espera-se que essa visibilidade resulte em uma economia real na fatura mensal, estimada entre 10% e 20%, conforme padrões observados em sistemas semelhantes de gestão ativa. No que tange à segurança, o impacto pretendido é a mitigação crítica de incêndios e danos elétricos, com o sistema apresentando uma taxa de resposta inferior a um segundo entre a detecção de uma sobrecarga e a atuação do relé de proteção. Dessa forma, o projeto espera entregar não apenas uma redução de custos, mas uma garantia tangível da integridade física das pessoas e da conservação do patrimônio dentro do ambiente monitorado.

Considerações finais

O SIGE demonstra o potencial da Ciência da Computação em conceber soluções de baixo custo para problemas históricos de infraestrutura. Ao integrar hardware acessível a plataformas digitais modernas, o projeto cumpre sua função extensionista ao transpor o conhecimento acadêmico para o cotidiano. Conclui-se que a transparência de dados é fundamental para a sustentabilidade e segurança, consolidando o SIGE como um modelo escalável de intervenção comunitária.

Referências

ABRACOPEL. Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2024 (Ano-base 2023). São Paulo: Abracopel, 2024. EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Boletim Trimestral de Consumo de Eletricidade (1º Trimestre 2024). Rio de Janeiro: EPE, 2024. ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Technical Reference Manual. Version 5.3. Shanghai, 2024. OASIS STANDARD. MQTT Version 3.1.1. OASIS, 2014.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

| Fontes: ABRACOPEL – Anuário Estatístico de Acidentes de Origem ElétricaCCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica EPE – Empresa de Pesquisa Energética (Anuário e Boletins) ESPRESSIF – Documentação Técnica ESP32 REASE – Estudo sobre Tarifa de Energia Elétrica (DOI) MQTT – Documentação do Protocolo de Mensageria IoT | Links: https://abracopel.org/estatisticas/ https://www.ccee.org.br/ https://www.epe.gov.br/ https://www.espressif.com/ https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.16422 https://mqtt.org/ |
| --- | --- |

| Documentos FECAP |  |
| --- | --- |
| Regulamento das Atividade de Extensão |  |

Versão 2.0 – 10/2024